## Feuille1
INFORMATIONS GENERALES

Nom indicateur	Nom colonne 1	Nom colonne 2	table	Nouveau nom colonne 1	Nouveau nom colonne 2
Typologie et fonction principale des bâtiments	fonction		general	fonction
Zone climatique	zone_climatique		general	zone_climatique
Nature des travaux réalisés	nature_travaux		general	nature_travaux
Label énergétique	label_energetique		general	label_energetique

ENVELOPPE ET SYSTEMES
Nom indicateur	Nom colonne 1	Nom colonne 2	table	Nouveau nom colonne 1	Nouveau nom colonne 2
Température de consigne théorique (RT) et mesurée	temperature_consigne_chaud_rt	temperature_chaud_mesuree	occupation	temp_consigne_rt	temp_consigne_mesure
Ubat	Ubat_etude_thermique	Ubat_evalue	enveloppe	ubat_rt	ubat_mesure
Typologie d’isolation principale (parois opaque)	isolation_principale_pvo		enveloppe	isoloation_pvo
Classe d’inertie	classe_inertie		enveloppe	classe_inertie
Protection solaire mobile	protection_solaire_mobile		confort_thermique	protection_solaire_mobile
Typologie de système de chauffage	systeme_chauffage		cvc	systeme_chauffage
Typologie de système d’ECS	type_production_principal		cvc	ecs_principal
Perméabilité à l’air	Q4Pa_surf_mesure		conso_production	permeabilite_air

CONSOMMATIONS ET CONFORT
Nom indicateur	Nom colonne 1	Nom colonne 2	table	Nouveau nom colonne 1	Nouveau nom colonne 2	commentaire
Consommation totale	consotot_rt_avecreduc_an1	consotot_rt_avecreduc_an2	conso_production	conso_tot		Moyenne réalisée sur les 2 ans
Consommation de chauffage	conso_chauffage_an1	conso_chauffage_an2	cvc	conso_chauffage		Moyenne réalisée sur les 2 ans
Consommation d’ECS	conso_ecs_an1	conso_ecs_an2	cvc	conso_ecs		Moyenne réalisée sur les 2 ans
Consommation des ventilations	conso_ventilation_an1	?	cvc	conso_ventilation		Moyenne réalisée sur les 2 ans
Consommation d’éclairage	conso_an1	conso_an1	eclairage	conso_eclairage
Confort Thermique estival et hivernal	confort_ete	confort_hiver	confort_thermique	confort_ete	confort_hiver