## Feuille2
nature			statement			unit
value	key		value	key		value	key
Apports (solaires, géothermiques, …)	apport		CO2	co2		kW	kw
CO2	co2		Comptage	cmptg		A	a
Consommation ascenceur	consoasc		Consommation	conso		V	v
Consommation aux ch	consoch		Cos Phi	cosphi		(-)	0
Consommation aux ECS	consoecs		Débit	debit		m3	m³
Consommation aux froid	consofroid		Direction du vent	dirvent		nb de tours	ntour
Consommation BAES	consobaie		Eclairement	eclrmnt		m3/h	n3h
Consommation bureautique	consobur		Humidité relative	humrel		(°)	c
Consommation circulation et espaces communs	consocirc		Index	index		W/m²	wm2
Consommation d'électricité (globale)	consoelec		Intensité	intens		m/s	ms
Consommation de gaz (globale)	consogaz		Pression	press		Pa	pa
Consommation du générateur d'appoint	consoapnt		Production	prod		bar	bar
Consommation du générateur de base	consobase		Puissance	puiss
Consommation électroménager	consomen		Puissance apparente	puissap
Consommation extérieur	consoext		Rayonnement	ray
Consommation Parking	consopark		T Chaud	tchaud
Consommation serveur	consoserv		T Froid	tfroid
Consommation totale	consotot		Température	temp
Consommation zone d'occupation	consoocc		Tension	tens
Débit	debit		Tours	tour
Détecteur de présence	detecpres		Vitesse d'air	vitair
Direction du vent	directvent		Volume	vol
Eclairement	eclrmnt
Energie utile fournie par le générateur	enerutile
Humidité relative d'ambiance	humidamb
Humidité relative extérieure	humidext
Pertes de bouclage	pertebouc
Pertes de distribution	pertedist
Pression	pression
Production co-génération	prodcogen
Production ECS	prodecs
Production micro éolien	prodmeol
Production photovoltaïque	prodpvolt
Production primaire	prodprim
Production secondaire	prodsec
Puisage	puisage
Rayonnement solaire	raysol
Tair extrait	tairextrait
Tair neuf	tairneuf
Tair repris	tairrepris
Tair soufflé	tairsouf
Température d'ambiance	tamb
Température extérieure	texter
Vitesse d'air	vitair
Vitesse du vent	vitvent

## measures
title	columname
Apports (solaires, géothermiques, …)	apport
CO2	co2
Consommation ascenceur	consoasc
Consommation aux ch	consoch
Consommation aux ECS	consoecs
Consommation aux froid	consofroid
Consommation BAES	consobaie
Consommation bureautique	consobur
Consommation circulation et espaces communs	consocirc
Consommation d'électricité (globale)	consoelec
Consommation de gaz (globale)	consogaz
Consommation du générateur d'appoint	consoappoint
Consommation du générateur de base	consobase
Consommation électroménager	consomenag
Consommation extérieur	consoext
Consommation Parking	consopark
Consommation serveur	consoserveur
Consommation totale	consotot
Consommation zone d'occupation	consoocc
Débit	debit
Détecteur de présence	detecpresence
Direction du vent	directvent
Eclairement	eclairement
Energie utile fournie par le générateur	energieutile
Humidité relative d'ambiance	humidamb
Humidité relative extérieure	humidext
Pertes de bouclage	perteboulcage
Pertes de distribution	pertedistrib
Pression	pression
Production co-génération	prodcogen
Production ECS	prodecs
Production micro éolien	prodmeolien
Production photovoltaïque	prodpvoltaique
Production primaire	prodprimaire
Production secondaire	prodsecondaire
Puisage	puisage
Rayonnement solaire	raysolaire
Tair extrait	tairextrait
Tair neuf	tairneuf
Tair repris	tairrepris
Tair soufflé	tairsouffle
Température d'ambiance	tambiance
Température extérieure	texterieur
Vitesse d'air	vitesseair
Vitesse du vent	vitessevent